ТП № 7

ТМ 250 кВА

Декабрь 2015г.

| № Руб |  | 17:00 – 20:00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С | 0 |  |
| Гл. | U, В I, А | 225 | 314 | 233 |  |  |
| 1. | U, В I, А | 241 120 | 223 145 | 230 46 |  | ПН250 |
| 2. | U, В I, А | 90 | 105 | 90 |  | ПН250 |
| 4. | U, В I, А |  |  |  |  |  |
| 5. | U, В I, А | 23 | 63 | 16 |  | ПН250 |