ТП № 7а

ТМ       кВА

Декабрь 2015г.

| № Руб |  | 17:00 – 20:00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С | 0 |  |
| Гл. | U, В I, А | 230 132 | 234 120 | 227 162 |  |  |
| 1. | U, В I, А | 64 | 48 | 29 |  | ПН250 |
| 2. | U, В I, А | 67 | 39 | 133 |  | ПН250 |
| 3. | U, В I, А |  |  |  |  |  |
| 4. | U, В I, А |  |  |  |  | ПН250 |