# ТП № 148

ТМ 400 кВА

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | C | 0 |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  | 224 299 | 237 321 | 229 235,7 |  |  |
| U, В 1 I, А |  |  |  | 48 | 16 | 6 |  | ПН 250 |
| U, В 2 I, А |  |  |  | 16,5 | 25 | 43 |  | ПН 250 |
| U, В 3 I, А |  |  |  | 94 | 1 | 31,5 |  | ПН 250 |
| U, В 4 I, А |  |  |  | 44 | 50 | 15 |  | ПН 250 |
| U, В 6 I, А |  |  |  | 0 | 12 | 1,5 |  | ПН 250 |
| U, В 8 I, А |  |  |  | 4 | 2,5 | 0 |  | ПН 250 |
| U, В 14 I, А |  |  |  | 3,5 | 5,5 | 11 |  | ПН 100 |
| U, В 16 I, А |  |  |  | 39 | 40 | 28,5 |  | ПН 100 |
| U, В 17 I, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | ПН 100 |
| U, В 18I, А |  |  |  | 0 | 0 | 0,5 |  | ПН 100 |
| U, В 19I, А |  |  |  | 27,5 | 23,5 | 19 |  | ПН 250 |