# ТП № 19

ТМ 400 кВА

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | C | 0 |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  | 224 136 | 220 281 | 229 223 |  |  |
| U, В 1 I, А |  |  |  | 4 | 2 | 0 |  | ПН 250 |
| U, В 2 I, А |  |  |  | 86 | 34 | 67 |  | ПН 250 |
| U, В 3 I, А | Доп. ЯБПВУ «Сантарут» |  |  | 81 | 96 | 113 | 33 | ПН 250 |
| U, В 4 I, А | Доп. ЯБПВУ Регионгаз |  |  | 4 | 0 | 8 | 7 | ПН 250 |
| U, В 5 I, А | Уличное освещение |  |  | 62 |  |  |  |  |