ТП № 205 (75)

ТМ      кВА

Декабрь 2015г.

| № Руб |  | 17:00 – 20:00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С | 0 |  |
| Гл. | U, В I , А | 60 | 59 | 65 |  |  |
| 2. | U, В I , А | 5 | 0 | 7 |  |  |
| 3. | U, В I , А | 4 | 6 | 0 |  |  |
| 4. | U, В I , А | 29 | 23 | 13 |  |  |
| 5. | U, В I , А | 0 | - | - |  |  |
| 7. | U, В I , А | 0 | 0 | 3 |  |  |
| 8. | U, В I , А | 0 | 0 | 11 |  |  |
| 9. | U, В I , А | 17 | 18 | 17 |  |  |
| 10. | U, В I , А | 0 | 10 | 2 |  |  |