ТП № 51

ТМ 250 кВА

14.12.2015г.

| № Руб |  | 17:00 – 20:00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С | 0 |  |
| Гл. | U, В I , А | 234 | 225 | 232 |  |  |
| 1. | U, В I , А | 40 | 120 | 74 |  |  |
| 2. | U, В I , А | - | - | - |  |  |
| 3. | U, В I , А | 62 | 34 | 29 |  |  |
| 4. | U, В I , А | 54 | 58 | 39 |  |  |