ТП №204

ТМ 400 кВА

Декабрь 2015г.

| № Руб |  | 17:00 – 20:00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С | 0 |  |
| Гл. | U, В I , А | 240 | 241 | 239 | 25 |  |
| 1. | U, В I , А | 0 | 0,8 | 1,1 |  |  |
| 2. | U, В I , А | 1,1 | 1,3 | 1,6 |  |  |
| 3. | U, В I , А | 63 | 46 | 55 |  |  |
| 4. | U, В I , А | 55 | 57 | 41 |  |  |
| 5. | U, В I , А | 14 | 10 | 8 |  |  |
| 6. | U, В I , А | 47 | 68 | 34 |  |  |
| 7. | U, В I , А |  |  |  |  |  |
| 8. | U, В I , А | 12 | 4 | 1,5 |  |  |
| 9. | U, В I , А | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 10. | U, В I , А | 38 | 10 | 27 |  |  |
| 11. | U, В I , А | 12 | 15 | 14 |  |  |
| 12. | U, В I , А |  |  |  |  |  |
| 13. | U, В I , А |  |  |  |  |  |
| 14. | U, В I , А | 46 | 32 | 62 |  |  |
| 15. | U, В I , А | 20 | 65 | 54 |  |  |
| 16. | U, В I , А | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 17. | U, В I , А | 20 | 30 | 8 |  |  |
| 18 | U, В I , А |  |  |  |  |  |
| 19. | U, В I , А | 82 | 67 | 65 |  |  |
| 20 | U, В I , А | 16 | 8 | 19 |  |  |