ТП № 69

ТМ 180 кВА

Декабрь 2015г.

| № Руб | 17:00 – 20:00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | 0 |  |
| Гл. U, В | 239 | 237 | 238 |  |  |
| 1. U, В | 42 | 78 | 88 |  |  |
| 2. U, В | 175 | 124 | 111 |  |  |