# ТП № 120

ТМ 250 кВА

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | C | 0 |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  | 227 47,6 | 232 32,8 | 223 60,1 | 31 |  |
| U, В 4 I, А |  |  |  | 2,6 | 8,8 | 4,1 |  | ПН 250 |
| U, В 5 I, А |  |  |  | 45 | 24 | 56 | 28 | ПН 250 |