ТП №132

ТМ 400 кВА

Декабрь 2015г.

| № Руб |  | 17:00 – 20:00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С | 0 |  |
| Гл. | U, В I , А | 250 | 254 | 257 |  |  |
| 1. | U, В I , А |  |  |  |  |  |
| 2. | U, В I , А | 142 | 85 | 116 | 25 | ПН250 |
| 3. | U, В I , А |  |  |  |  |  |
| 4. | U, В I , А |  |  |  |  | ПН250 |
| 5. | U, В I , А | 18 | 16 | 10 |  | ПН250 |
| 6. | U, В I , А | 18 | 15 | 10 |  | ПН250 |
| 7. | U, В I , А | 5 | 13 | 14 |  |  |
| 8. | U, В I , А |  |  |  |  |  |
| 9. | U, В I , А | 10 | 3 | 9 |  | ПН100 |
| 10. | U, В I , А |  |  |  |  |  |
| 11. | U, В I , А | 35 | 28 | 1 |  |  |
| 12. | U, В I , А | 0 | 8 | 0 |  | ПН100 |
| 13. | U, В I , А |  |  |  |  |  |