ТП № 153

ТМ 180 кВА

14.12.2015г.

| № Руб |  | 17:00 – 20:00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С | 0 |  |
| Гл. | U, В I , А | 236 | 241 | 240 |  |  |
| 1. | U, В I , А |  |  |  |  |  |
| 2. | U, В I , А | 100 | 35 | 80 |  | ПН250 |
| 3. | U, В I , А | - | 43 | - |  | ПН250 |
| 4. | U, В I , А | 105 | 97 | 140 |  | ПН400 |
| 5. | U, В I , А | 0 | 0 | 0 |  | ПН250 |