# ТП № 10

ТМ 250 кВА

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | C | 0 |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  | 232 138,6 | 228 158 | 235 85 | 40 |  |
| U, В 1 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 2 I, А |  |  |  | 45,6 |  |  |  | ПР 200 |
| U, В 3 I, А |  |  |  | 1 | 41 | 31 | 0 | ПР 200 |
| U, В 4 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 5 I, А |  |  |  | 73 | 117 | 49 |  | ПР 200 |
| U, В 6 I, А |  |  |  | 19 | 0 | 5 | 15 | ПР 200 |