ТП № 174

ТМ 100 кВА

15.12.2015г.

| № Руб |  | 17:00 – 20:00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С | 0 |  |
| Гл. | U, В I , А | 242 71 | 223 82 | 236 27 |  |  |
| Освещение моста |  | 7 | 9 | 7 |  |  |