ТП № 137

ТМ

Декабрь 2015г.

| № Руб |  | 17:00 – 20:00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С | 0 |  |
| Гл. | U, В I , А | 240 | 250 | 239 |  |  |
| 1. | U, В I , А |  |  |  |  | ПН250 |
| 2. | U, В I , А | 18 | 17 | 13 |  | ПН250 |
| 3. | U, В I , А | 17 | 17 | 14 |  | ПН100 |
| 4. | U, В I , А | 33 | 20 | 41 |  | ПН250 |
| 5. | U, В I , А | 2 | 0 | 3 |  |  |