ТП № 12

ТМ 180 кВА

Декабрь 2015г.

| № Руб |  | 17:00 – 20:00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С | 0 |  |
| Гл. | U, В I , А | 237 50 | 238 144 | 240 112 |  |  |
| 1. | U, В I , А | 27 |  |  |  | ПН100 |
| 2. | U, В I , А | 70 | 0 | 60 |  | ПН250 |
| 3. | U, В I , А | 51 | 45 | 41 |  | ПН400 |