# ТП № 110

ТМ 250 кВА

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | C | 0 |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  | 232 92 | 226 117 | 228 80 |  |  |
| U, В 1 I, А |  |  |  | 0 | 3 | 4 |  | ПН 250 |
| U, В 2 I, А |  |  |  | 13 | 24 | 20 |  | ПН 250 |
| U, В 3 I, А |  |  |  | 66 | 78 | 51 | 12 | ПН 250 |
| U, В 4 I, А |  |  |  | 13 | 12 | 5 | 6 |  |