# ТП № 160

ТМ 100 кВА

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | C | 0 |  |
| #### U, В Гл.I, А | 220 34,8 | 220 49,8 | 221 23,8 | 222 33 | 220 36 | 220 38,5 |  |  |
| U, В 1 I, А | 13 | 14,5 | 9,8 | 5 | 0 | 3,5 |  | ПН 250 |
| U, В 2 I, А | 4,8 | 13,3 | 1,8 |  |  |  |  | ПН 250 |
| U, В 3 I, А | 17 | 22 | 12 | 28 | 36 | 35 | 5 |  |
| U, В 4 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |