# ТП № 167

ТМ 400 кВА

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | C | 0 |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  | 225 90 | 238 128 | 213 153 |  |  |
| U, В 1 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 2 I, А |  |  |  |  |  | 15,9 |  | ПН 250 |
| U, В 3 I, А |  |  |  | 5,8 | 11,2 | 29,9 | 17,4 | ПН 250 |
| U, В 4 I, А |  |  |  | 84 | 116,7 | 107,1 | 35 | ПН 250 |