# ТП № 15

ТМ 250 кВА

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | C | 0 |  |
| #### U, В Гл. I, А |  |  |  | 233 70 | 226 56 | 233 38 |  |  |
| U, В 1 I, А |  |  |  | 35 | 52 | 26 |  | ПР 200 |
| U, В 2 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 3 I, А |  |  |  | 35 | 4 | 12 | 22 | ПН 400 |