# ТП № 136

ТМ 100 кВА

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | C | 0 |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  | 216 104 | 205 97 | 225 61 |  |  |
| U, В 1 I, А |  |  |  | 55 | 41 | 61 |  | ПН 250 |
| U, В 2 I, А |  |  |  | 49 | 56 | 0 | 47 | ПН 250 |