ТП № 41

ТМ      кВА

Декабрь 2015г.

| № Руб |  | 17:00 – 20:00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С | 0 |  |
| Гл. | U, В I , А | 227 156 | 222 186 | 230 156 |  |  |
| 1. | U, В I , А | 49 | 35 | 40 |  |  |
| 2. | U, В I , А |  |  |  |  |  |
| 3. | U, В I , А | 37 | 51 | 20 |  |  |
| 4. | U, В I , А |  |  |  |  |  |
| 5. | U, В I , А | 70 | 47 | 96 |  |  |
| 6. | U, В I , А | 0 | 53 | 0 |  |  |