ТП № 27

ТМ 630 кВА

Декабрь 2015г.

| № Руб |  | 17:00 – 20:00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С | 0 |  |
| Гл. | U, В I , А | 235 267 | 241 288 | 245 303 |  |  |
| 1. | U, В I , А | 44 | 28 | 29 |  |  |
| 2. | U, В I , А | 20 | 21 | 7 |  | ПН250 |
| 3. | U, В I , А | 45 | 24 | 0 |  | ПН250 |
| 4. | U, В I , А | 57 | 0 | 22 |  | ПН250 |
| 5. | U, В I , А |  |  |  |  |  |
| 6. | U, В I , А |  |  |  |  | ПН250 |
| 7. | U, В I , А |  |  |  | 34 | ПН250 |
| 8. | U, В I , А | 0 | 16 | 34 |  | ПН250 |
| 9. | U, В I , А | 16 | 18 | 18 |  | ПН250 |
| 10. | U, В I , А | 114 | 48 | 80 |  | ПН250 |
| 11. | U, В I , А | 50 | 55 | 49 |  | ПН100 |
| 12. | U, В I , А | 53 | 48 | 43 |  | ПН250 |
| 13. | U, В I , А | 0 | 0 | 0 |  | ПН250 |