ТП № 170

ТМ 100 кВА

Декабрь 2015г.

| № Руб |  | 17:00 – 20:00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С | 0 |  |
| Гл. | U, В I , А | 227 34 | 227 30 | 228 36 |  |  |
| 1. | U, В I , А | 7 | 7 | 7 |  |  |
| 2. | U, В I , А | 2 | 0,3 | 9 |  |  |