# ТП № 151

ТМ 400 кВА

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | C | 0 |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  | 226 141 | 228 90 | 215 147 |  |  |
| U, В 1 I, А |  |  |  | 41 | 22 | 30 | 0 | ПН 400 |
| U, В 2 I, А |  |  |  | 0 | 23 | 50 |  | ПН 250 |
| U, В 3 I, А |  |  |  | 30 | 0 | 10 | 23 | ПН 100 |
| U, В 4 I, А |  |  |  | 0 | 0 | 7 |  | ПН 250 |
| U, В 5 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 6 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 7 I, А | Главный |  |  | 141 | 90 | 147 |  | ПН 400 |
| U, В 8 I, А |  |  |  | 9 | 8 | 9 |  | ##### ПН 250 |
| U, В 9 I, А |  |  |  | 40 | 3 | 20 | 26 | ПН 250 |
| U, В 10 I, А |  |  |  | 6 | 0 | 8 |  | ПН 250 |
| U, В 11 I, А |  |  |  | 17 | 30 | 15 | 12 | ПН 250 |