# ТП № 132

ТМ 400 кВА

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | C | 0 |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  | 227 232,8 | 225 231.5 | 222 234 |  |  |
| U, В 1 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 2 I, А |  |  |  | 8,5 | 36,5 | 39,7 | 22,6 | ПН 250 |
| U, В 3 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 4 I, А |  |  |  | 90 | 67 | 56 | 8 | ПН 250 |
| U, В 5 I, А |  |  |  | 24,5 | 32,1 | 28 | 10,3 | ПН 250 |
| U, В 6 I, А |  |  |  | 22 | 28 | 26,9 | 7,7 | ПН 250 |
| U, В 7 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 8 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 9 I, А |  |  |  | 55 | 61 | 77 | 7,3 | ПН 100 |
| U, В 10 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 11 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 12 I, А |  |  |  | 5,7 | 6,1 | 5,9 |  | ПН 100 |
| U, В 13 I, А |  |  |  | 27,1 |  |  |  |  |