# ТП № 138

ТМ 160 кВА

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | C | 0 |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  | 228 89 | 228 94 | 228 87 |  |  |
| U, В 1 I, А |  |  |  | 42 | 0 | 16 |  | ПР 200 |
| U, В 2 I, А |  |  |  | 47 | 94 | 41 |  | ПР 200 |
| U, В 3 I, А |  |  |  |  |  | 30 |  | ПН 250 |
| U, В 4 I, А | ЯБПВУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  | ПН 100 |