Согласовано:                                                                                      Утверждаю:

Руководитель                                                                                      Руководитель

Управления по государственному                                                  Управления ЖКХ и энергетики

регулированию тарифов                                                                   Воронежской области

Воронежской области

С.Н. Попов                                                                                           В.Ю. Кстенин

«_____» _______________ 2015г.                                                       «_____» _______________ 2015г.

Мероприятия

для инвестиционной программы по

МУП «Лискинская городская электрическая сеть»

на 2016 – 2020 годы

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол- во | Сумма затрат тыс. руб. | Источник финан-ирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Техническое перевооружение ПС 35/6 «ГЭС» Замена выключателей ВМГ-133, ВМД-35, МКП-35 на вакуумные, замена Т1,Т2 4000 кВА на ТМ 6300 кВА, замена релейной защиты | МВА | 44,14 | 44,14 | прибыль амортизация |
| 2 | Замена опор ЛЭП-35 кВ фидер 1 «Блочная – ГЭС» 20 шт. с заменой линейной арматуры. Замена провода АС-95 на АС-120 (2,75 км) | км | 4,9 | 4,9 | прибыль амортизация |
| 3 | Техническое перевооружение ПС 35/6 «ТЭЦ» Замена выключателей ВМГ-133 на ячейки К-59 с релейной защитой Сириус. Замена масляного выключателя на ОРУ 35/6 «ТЭЦ» на вводной блок УВО-35 , замена деревянных порталов на ж/б | МВА | 18,35 | 18,35 | прибыль амортизация |
| 4 | Замена провода, линейной арматуры, грозозащитного троса ЛЭП-35 кВ фидер 3 «Блочная – ТЭЦ» АС-95 на АС-120 (3,6 км) | км | 4,09 | 4,09 | прибыль |
| 5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 2 переулок К.Маркса | км | 0,18 | 0,18 | амортизация |
| 6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 3 переулок Г.Машина | км | 0,23 | 0,23 | амортизация |
| 7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Б.Донецкая | км | 0,56 | 0,56 | амортизация |
| 8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Б.Красноармейская | км | 0,35 | 0,35 | амортизация |
| 9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Г.Машина | км | 0,14 | 0,14 | прибыль |
| 10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Гагарина | км | 1,02 | 1,02 | прибыль |
| 11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.К.Маркса | км | 0,89 | 0,89 | амортизация |
| 12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Калинина | км | 0,62 | 0,62 | прибыль |
| 13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Мичурина | км | 0,59 | 0,59 | амортизация |
| 14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Никитина | км | 0,67 | 0,67 | прибыль |
| 15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Октябрьская | км | 0,90 | 0,90 | прибыль |
| 16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Победы | км | 0,21 | 0,21 | амортизация |
| 17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Садовая | км | 0,55 | 0,55 | прибыль |
| 18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Тургенева | км | 0,33 | 0,33 | прибыль |
| 19 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Суворова | км | 0,66 | 0,66 | прибыль |
| 20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 2 переулок Ульянова | км | 0,09 | 0,09 | прибыль |
| 21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Лозовая | км | 0,42 | 0,42 | прибыль |
| 22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Ульянова | км | 0,34 | 0,34 | прибыль |
| 23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.9 Мая | км | 0,56 | 0,56 | прибыль |
| 24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Первомайская | км | 0,24 | 0,24 | амортизация |
| 25 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер 65 ПС «МЭЗ» | км | 0,52 | 0,52 | прибыль |
| 26 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер 75 ПС «МЭЗ» | км | 1,17 | 1,17 | прибыль |
| 27 | Прокладка кабельной линии 35 кВ от ПС «ГЭС» до ПС «ТЭЦ» | км | 17,03 | 17,03 | прибыль |
| 28 | Реконструкция ГКТП №194 | МВА | 0,4 | 0,72 | прибыль |
| 29 | Реконструкция ТП №18 | МВА | 0,4 | 0,77 | прибыль |
| 30 | Реконструкция ТП №19 | МВА | 0,4 | 0,77 | прибыль |
| 31 | Реконструкция ТП №32 | МВА | 0,32 | 0,92 | прибыль |
| 32 | Реконструкция ТП №35 | МВА | 0,4 | 2,05 | прибыль |
| 33 | Реконструкция ТП №44 | МВА | 0,63 | 0,57 | прибыль |
| 34 | Реконструкция ТП №50 | МВА | 0,25 | 0,60 | амортизация |
| 35 | Реконструкция ТП №116 | МВА | 0,4 | 0,17 | прибыль |
| 36 | Реконструкция ТП №76 | МВА | 0,8 | 2,12 | прибыль |
| 37 | Реконструкция ГКТП №95 | МВА | 0,4 | 0,72 | прибыль |
| 38 | Реконструкция КТП №104 | МВА | 0,4 | 0,60 | прибыль |
| 39 | Реконструкция ТП №2 | МВА | 0,4 | 0,13 | прибыль |
|  | ВСЕГО: |  |  | 109,89 |  |

Директор МУП «Лискинская горэлектросеть»_________________С.В. Жданов