Приложение № 1.3

к Приказу Минэнерго России

о т 24.03.2010 № 114

Прогноз ввода/вывода объектов

МУП «Лискинская горэлектросеть»

2016-2015 годы

Наименование инвестиционного проекта: Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого хозяйства

| № п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Техническое перевооружение ПС 35/6 «ГЭС» Замена выключателей ВМГ-133, ВМД-35, МКП-35 на вакуумные, замена Т1,Т2 4000 кВА на ТМ 6300 кВА, замена релейной защиты |  |  |  |  | 12,6 |  |  |  |  | 8 |
| 2 | Замена опор ЛЭП-35 кВ фидер 1 «Блочная – ГЭС» 20 шт. с заменой линейной арматуры. Замена провода АС-95 на АС-120 (2,75 км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое перевооружение ПС 35/6 «ТЭЦ» Замена выключателей ВМГ-133 на ячейки К-59 с релейной защитой Сириус. Замена масляного выключателя на ОРУ 35/6 «ТЭЦ» на вводной блок УВО-35 , замена деревянных порталов на ж/б |  |  | 14 |  | 14 |  |  | 14 |  | 14 |
| 4 | Замена провода, линейной арматуры, грозозащитного троса ЛЭП-35 кВ фидер 3 «Блочная – ТЭЦ» АС-95 на АС-120 (3,6 км) |  |  |  | 2,75 |  |  |  |  | 2,75 |  |
| 5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 2 переулок К.Маркса |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |
| 6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 3 переулок Г.Машина |  | 0,32 |  | 3,6 |  |  | 0,32 |  | 3,6 |  |
| 7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Б.Донецкая | 0,72 |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Б.Красноармейская | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Г.Машина |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |
| 10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Гагарина |  | 1,4 |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |
| 11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.К.Маркса |  | 1,32 |  |  |  |  | 1,32 |  |  |  |
| 12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Калинина |  | 0,92 |  |  |  |  | 0,92 |  |  |  |
| 13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Мичурина | 0,88 |  |  |  |  | 0,88 |  |  |  |  |
| 14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Никитина |  | 0,84 |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |
| 15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Октябрьская |  | 1,2 |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| 16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Победы |  | 0,32 |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |
| 17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Садовая | 0,76 |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |
| 18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Тургенева | 0,44 |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |
| 19 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Суворова |  | 0,8 |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |
| 20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 2 переулок Ульянова |  | 0,16 |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |
| 21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Лозовая |  | 0,6 |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |
| 22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Ульянова |  | 0,48 |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |
| 23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.9 Мая |  | 0,84 |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |
| 24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Первомайская | 0,36 |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |
| 25 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер 65 ПС «МЭЗ» |  | 1,26 |  |  |  |  | 1,26 |  |  |  |
| 26 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер 75 ПС «МЭЗ» |  | 3,06 |  |  |  |  | 3,06 |  |  |  |
| 27 | Прокладка кабельной линии 35 кВ от ПС «ГЭС» до ПС «ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Реконструкция ГКТП №194 | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |
| 29 | Реконструкция ТП №18 | 0,4 |  |  | 2,2 |  | 0,4 |  |  | 2,2 |  |
| 30 | Реконструкция ТП №19 |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |
| 31 | Реконструкция ТП №32 |  | 0,32 |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |
| 32 | Реконструкция ТП №35 | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |
| 33 | Реконструкция ТП №44 |  | 0,63 |  |  |  |  | 0,63 |  |  |  |
| 34 | Реконструкция ТП №50 | 0,25 |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |
| 35 | Реконструкция ТП №116 |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |
| 36 | Реконструкция ТП №76 | 0,8 |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |
| 37 | Реконструкция ГКТП №95 | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |
| 38 | Реконструкция КТП №104 |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |
| 39 | Реконструкция ТП №2 |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |

Директор                                                                                      Жданов С.В.