Объем недопоставленной электроэнергии в результате внерегламентных отключений

за 2 квартал 2025 года  ООО «Лискинская Горэлектросеть»
	Месяц года
	Инциденты
	Недоотпуск электроэнергии,тыс.кВт/ч

	Апрель
	0
	0

	Май
	0
	0

	Июнь
	4
	2,768

	 2 квартал
	4
	2,768


   Генеральный  директор ООО «Лискинская Горэлектросеть»                     Завьялов Д.К.

