Объем недопоставленной электроэнергии в результате внерегламентных отключений

за 3 квартал 2025 года  ООО «Лискинская Горэлектросеть»
	Месяц года
	Инциденты
	Недоотпуск электроэнергии,тыс.кВт/ч

	Июль
	5
	4,106

	Август
	4
	1,028

	Сентябрь
	1
	1,253

	 3 квартал
	10
	6,387


   Генеральный директор ООО «Лискинская Горэлектросеть»                     Завьялов Д.К.

