Объем недопоставленной электроэнергии в результате внерегламентных отключений

за 4 квартал 2025 года  ООО «Лискинская Горэлектросеть»
	Месяц года
	Инциденты
	Недоотпуск электроэнергии,тыс.кВт/ч

	Октябрь
	3
	1,371

	Ноябрь
	4
	2,763

	Декабрь
	4
	1,586

	 4 квартал
	11
	5,720


    Генеральный директор ООО «Лискинская Горэлектросеть»                     Завьялов Д.К.

